## Sheet1
	OPĆINA KIJEVO - JEDNOSTAVNA NABAVA- UGRADNJA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA U DOMU KULTURE KIJEVO - EV. BR. 2-2022
1.	Dobava DC INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za / hlađenje i grijanje, koji obvezno mora imati automatski restart po / prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom / automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) / "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske / jedinice. Minimalna jačina 2,5kW.Original ili jednakovrijedno Fujitsu AOYG09KMCC/ASYG09KMCC.Obračun po komadu.	kom	8,00
2.
	Dobava DC INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za / hlađenje i grijanje, koji obvezno mora imati automatski restart po / prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom / automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) / "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske / jedinice. Minimalna jačina 3,5kW.Original ili jednakovrijedno / FUJITSU ASYG12KMCC. Obračun po komadu.	kom	3,00
3.
	Dobava DC INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za / hlađenje i grijanje, koji obvezno mora imati automatski restart po / prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom / automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) / "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske / jedinice. Minimalna jačina 7,0kW.Original ili jednakovrijedno FUJITSU AOYG24KMTA. Obračun po komadu.	kom	2,00
4
	Dobava DC INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za / hlađenje i grijanje, koji obvezno mora imati automatski restart po / prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom / automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) / "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske / jedinice. Minimalna jačina 5,0kW. Original ili jednakovrijedno FUJITSU AOYG18KMTA. Obračun po komadu.	kom	1,00

5.
	Ugradnja cjelokupnog sklopa klima sustava i puštanje u rad. Obračun komplet	kom	1,00

		UKUPNO:			0,00	Kn
				25% PDV	0,00	Kn
				UKUPNO:	0,00	Kn

	Datum i vrijeme:					Potpis i pečat: