## PREDGOVOR TROŠKOVNIKU
NAPOMENA UZ TROŠKOVNIK
Radove predviđene ovim troškovnikom treba izvesti u skladu sa "Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama" kao i prema važećim propisima i pravilnicima. Uz redni broj stavke troškovnika upisana je i pripadajuća oznaka iz Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama(pr. 1-03.1 za čišćenje terena), a iznimno za radove koji nisu obuhvaćeni ovim tehničkim uvjetima, nije upisana oznaka stavke, već su iste označene sa znakom " *** ". Ukoliko se tijekom izvođenja radova pojave radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, isti se mogu izvesti samo uz odobrenje projektanta i nadzornog inženjera.

## STAVKE RADOVA PREMA TU-OTU
Red.br. |  | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
1. |  | PRIPREMNI RADOVI
| 1.1. | Bušenje rupa u betonu ogradnih zidova za nosive stupove ograde na razmaku od 2 m . Dubine cca 60 cm . | kom | 54
|  | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | #REF!
2. |  | ZEMLJANI RADOVI
2.1. |  | Iskopi za trakaste temelje oko ogradnog zida igrališta za stupova nosača ograde . Rad obuhvaća pilanje asfaltne ili betonske podloge na mjestima , iskope, utovar i transport materijala, zasipavanje nakon betoniranja te čišćenje terena po završetku radova. Dno temeljna treba pregledati nadzorni inženjer i utvrditi da li odgovara za temeljenje. dim.temelja 20 x 40 cm . Obračun se vrši po kubičnim metrima izvedenog iskopa u sraslom stanju. | m3 | 20
|  | ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
3 |  | AB RADOVI
3.1. |  | Izrada trakastih ab temelja oko igrališta za potporne stupova ograde . Betoniranje temeljnih traka dimenzija 20 cm x 40 cm , u potrebnoj oplati . Obračun radova: Po m3 ugrađenog betona | m3 | 10.4
3.2. |  | dobava i ugradnja željeznih ploča za sidrenje stupova u beton , na koje će se spajati potporni stupovi ukrute ogradnih stupova nosaća ograde . Obračun po kom . | kom | 52
3.3. |  | Dobava, izrada i ugradnja armature. Temelji se armiraju mrežama MAG 500/560 Obračun radova: Obračun se vrši po kilogramu ugrađene armature. |  | .
|  | armaturna mreža Q - 503 | kg | 200
|  | BETONSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
4 |  | OPREMA IGRALIŠTA
4.1. |  | Dobava i postava sportskih sjedalica za betonske tribine , materijal polipropilen ili polimid visoke tvrdoće , sjajna površina , UV zaštita , rupe za prolaz vode , po FIFA i UEFA standardima , montaža na horizontalni dio stepenica direktno u betonsku površinu u tri točke . Dimenzija sjedalica bez naslona 40x35 x11cm . Obračun po kom | kom | 200
4.2. |  | Dobava i postava sportskih sjedalica s naslonom za betonske tribine , materijal polipropilen ili polimid visoke tvrdoće , sjajna površina , UV zaštita , rupe za prolaz vode , po FIFA i UEFA standardima , montaža na horizontalni dio stepenica direktno u betonsku površinu u tri točke . Dimenzija sjedalica s naslonom 40x35 x11cm . Obračun po kom | kom | 100
4.3. |  | Izrada i montaža zaštitne ograde. Dobava materijala, transport i izrada zaštitne ograde iz čelične pocinčane plastificirane pletene mreže. Visina ograde uz istočni zapadni i sjeverni i zid je 4.0 m . Čeličnu pocinčanu plastificiranu pletenu mrežu montirati na čelične pocinčane stupove ubetonirane u rupe u ogradnim zidovima . a potporne stupove u donjem dijelu učvrstiti u željeznu ploču i zavariti za nosivi stup . Stupovi su kružnog presjeka d=60mm na razmaku od 2,0m ubetonirani u rupe cca 60 cm . Visina glavnih stupova iznad ab zidova je 4,20 m na poziciji sjeverne strane igrališta , istočna i zapadna strana je izveden ab zid kaskadno te će visina stupova biti od 4, 20 m , 4,00 m , 3,80 m prateći kaskadnost zida (ukupna visina ograde od kote igrališta je 4 m ) . Visina potpornih stupova -ukruta je 2.5 m -3,30 m . Glavne stupove nosaće pletiva povezati sa ab zidom oko igrališta na način da se ubetoniraju u rupe . potporni stupovi učvršćeni u željezne ploče u temeljnim trakam i ukrućeni na dva mjesta za nosive stupove . Pletivo učvrstiti čeličnom pocinčanom žicom po donjem i gornjem rubu te dodatno u sredini visine (ograda h=4m). U cijenu je uključen sav rad i materijal na izvedbi ograde.
|  | glavni stupovi ograde : stupovi Ø60: L=4,20 m+0,60 m -kom 34 ; L=4,00m+0,60m- kom10: L=3,80m+0,60m -kom 10 | kom | 54
|  | potporni stupovi uz glavne strupove ograde : stupovi Ø60, L=2.60m + 1,00 cm ukruta | kom | 10
|  | potporni stupovi uz glavne strupove ograde : stupovi Ø60, L= 3.30 m + 1,00 cm ukruta | kom | 44
|  | mreža : Ø 3,1 x60x60 + čelična poc. žica | m2 | 420
|  | OPREMA IGRALIŠTA - UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | #REF!
2. |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. |  | AB RADOVI |  |  |  | 0
4. |  | OPREMA IGRALIŠTA |  |  |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | #REF!
|  | PDV 25 % |  |  |  | #REF!
|  | SVEUKUPNO : |  |  |  | #REF!