## troš - dom kulture kijevo
TROŠKOVNIK RADOVA
uređenje dijela prizemlja u objektu Dom kulture u Kijevu , k.č. 590/1 k.o. Kijevo
| Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | Demontaža zidne obloge pozornice , sokla od drvenih letvi koja je služila kao zaštita zidova od oštećenja,odvoz na deponiju i neškodljivo zbrinjavanje | m1 | 30 |  | 0 | #REF!
2. | Demontaža podne obloge pozornice izrađene od drvenih ploča d=22,0 mm, ručni prijenos na udaljenost 50,0 m1,utovar u vozilo i odvoz na deponiju te neškodljivo zbrinjavanje | m2 | 32 |  | 0 | 12.945
3. | Demntaža postojeće drvene podkonstrukcije pozornice koja se sastoji od drvenog roštilja izrađenog od drvenih gredica koji je postavljen na rasteru od cca 100,00 cm,utovar i odvoz na deponiju | m2 | 32 |  | 0 | #REF!
4. | Zidarska obrada krpanje prodora instalacija vodovoda i kanalizacije , veća oštećenja žbuke na zidovima . Krpanje oštećenja na zidovima raznih dimenzija na više mjesta . Cijena uključuje sav rad,materijal potreban za krpanje . Obračun po kom | kom | 15 |  | 0 | #REF!
5. | Struganje starih oštećenih slojeva boje na zidovima i stropovima , popravke oštećenja od žbuke,gletanje ostrugane površine u dva sloja i priprema iste podlogom za nanošenje završne boje. U cijeni stavke potrebna skela te zaštita podova i namještaja . | m2 | 140 |  | 0
6. | Popravak oštećenih podnih opločenja ker. pločicama . Uklanjanje oštećenih pločica zajedno s spojnim materijalom , čišćenje te postava novih istih ili sličnih prema izboru nadzornog inženjera . Cijena uključuje sav rad,materijal potreban za postavu . Obračun po m2 | m2 | 2 |  | 0 | 12.945
7. | Demontaža i ponovna montaža prekidaća , utičnica na zidovima , po potrebi zamjena oštećenih novim i produženje instalacija radi postave obloge na zid .Cijena uključuje sav rad, i materijal . Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0 | 12.945
8. | Izrada drvene podkonstrukcije za pozornicu od suhe jelove građe.Podkonstrukcija se radi od gredica 10x10 cm i 5x8 cm u suprotnom smjeru odgovarajućih okvir od gredica je na rasteru od 200,0 cm a od štafli je 50,0 cm.Građa mora biti povezana vijcima,tesarskim vezom i zaštićena premazom od nametnika,crva i sl. Obračun po m2 | m2 | 32 |  | 0
9. | Dobava matrijala te ugradba izolacijske podloge za akustično ljepljenje drvenih podova, debljine do 3 mm na podlogu od OSB ploča a prije postave završnog sloja pozornice . U cijeni sav rad, materijal i pričvrsna sredstva. Obračun po m2 | m2 | 32 |  | 0
10. | Dobava materijala i izrada poda pozornice . Izrada podloge koja se sastoji od OSB ploča d=20 mm i završnog sloja pozornice od ploča laminat podova , završne strukture drveta . Laminatni podovi jednostavni su za postavljanje, pružaju izvrsnu zvučnu izolaciju i lagani su za održavanje. Udovoljavaju ekološkim, kvalitativnim i estetskim kriterijima.Ton i kvaliteta po izboru nadzornog inženjera . laminat podovi klase 33 , d=10 mm polaže se na sloj izolacijske podloge ljepljenjem jednokomponentnim elastičnim ljepilom za površinsko ljepljenje za ovakvu vrstu poda . Ljepilo se nanosi na površinu koja mora biti čvrsta, homogena i očišćena od svih vrsta nečistoć . Raspored polaganja laminat poda izraditi na način da se pozornica slaže u horizontalnim ravnim linijama sa potrebnim ukrutama oko otvora završetka ili sličnih detalja a sve prema tlocrtu pozornice i sadašnjem stanju. U cijeni sav rad i materijal i otpad te pričvrsna sredstva, a sve do potpune gotovosti.
| Obračun po m2 izvedene površine poda. | m2 | 32 |  | 0
11. | Nabava ,dobava i ugradnja završnih lajsni pozornice raznih profila,kutnih,ravnih i sl., sve izmjereno na licu mjesta prije izrade
| obračun po m1 | m1 | 32 |  | 0
12. | Izrada i montaža stubišta kojim se iz dvorane može izaći na pozornicu obloženo je tvrđim daskama uz prednje čelo pozornice , s tim da je potrebno se paziti da se ne ostavljaju nikakvi opšavi na završnu liniju pozornice. Stepenice u svemu kao postojeće savladavanje visinske razilike cca75 cm , širina gazišta cca 35 cm . U cijenu stavke uračunati sav potreban materijal i rad na izradi te bojanje i zaštita istih , postavana licu mjesta . Obračun po kompletu | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava materijala i izrada obloge zidova dvorane do visine cca 2,00 m . Na pripadajučoj podkonstrukciji postavljaju se akustik paneli sistem zidnih obloga namijenjen za prigušivanje i disipaciju zvuka. Paneli izrađeni su od Iveral-a, klase E1, lica oplemenjenog melaminskom folijom u dekora drveta . Naličje je oplemenjeno ravnotežnom folijom i filcom debljine 0,25 mm, čija je uloga pospješivanje disperzije zvučnih valova, sprječavanje prolaska prašine te eliminacija vidljivosti podloge kroz perforaciju. Ton i kvaliteta po izboru nadzornog inženjera . U cijeni sav rad i materijal te pričvrsna sredstva, a sve do potpune gotovosti.
| Obračun po m2 | m2 | 80 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja drvenih klupčica na parapetne zidove prozora dvorane . Dužine cca 2,20 m širine cca 40 cm . Materijal klupčice Iveral -a oplemenjen folijom u dekoru drveta . Postavljanje na potrebnu podkonstrukciju sa obradom spojeva ( silikoniranjem , postava završnih letvi) . cijena po kompletu ugrađene klupčice | kom | 2 |  | 0
15. | Bojenje unutarnjih zidnih i stropnih površina nekom od kvalitetnih disperzivnih boja domaće proizvodnje (Polikolor, Karbon, Disperrol, Chromos ili dr.).
Podloga mora biti suha, procesi vezivanja žbuke završni do potrebnog stupnja pripremljena po opisu u prethodnim stavkama.
Podloga mora biti čista od prašine i prljavštine, s izvedenim predradnjama brisanja i popravaka sitnih nedostataka (eventualno kitanje rupica, popravljanje malih neravnina).Obračun po m2
a) | bojane površina zidova. | m² | 270 |  | 0 | #REF!
b) | bojanje površina stropovi | m2 | 43 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja projekcijskog platna za pozadinsku projekciju 150-180” Rear 16:9 Platno se montirata na strop na udaljenosti od projektora 5,23-6,56 metara s potrebnom opremom za motorizirano pokretanje platna Stavka uključuje dobavu ,ugradnu i atest. Obračun po kompletu | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja projektora . Kvalitetan 3LCD projektor kao proizvod Epson EB-E20 ili jednakovrijedan proizvod: --------------------------------------------------------------------------- . Tehničkih parametara minimalno : rezoluciju 1024 × 768, omjer slike 16: 9, svjetlinu 3.400 lm, kontrast 15.000: 1, veličina slike do 889 cm (350 "), trapezoidna korekcija. Sučelja: HDMI, USB 2.0, VGA, RS-232C. Opremljen s ugrađenim zvučnikom. Stavka uključuje dobavu , ugradnju i atest . Obračun po kompletu | kom | 1 |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| UKUPNO : |  |  |  | 0
| PDV 25 % : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO U (€) : |  |  |  | 0
MJESTO I DATUM:
POTPIS I PEČAT: