## PARKIRALIŠTE KOD CRKVE
TROŠKOVNIK PARKIRALIŠTE KOD CRKVE SV. MIHOVILA
br. | opis stavke | J.M. | količina | jed.cijena | uk.cijena
1. | Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase, parkirališta i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru . Obračun je po kompletu | kom | 1 |  | 0
2. | Strojni široki iskop tla na trasi budućih parkirnih mjesta , u materijalu kategorije "III-IV". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. | m3 | 28 |  | 0
3. | Prijevoz iskopa građevinskog materijala , na odlagalište po izboru izvođača. Prijevoz do mjesta istovara udaljenog do 5 km s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. | m3 | 20 |  | 0
4. | Izrada posteljice od miješanih materijala, Sz≥100 %, Ms≥35 Mn/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. | m2 | 560 |  | 0
5. | Izrada zelene površine . Ravnanje površine , nasipanje zemljom u sloju od cca 30 cm te zatravljivanje površine . U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene zelene površine . | m2 | 83 | 13.27 | 1101.41
6. | Popravak zelene površine . Ravnanje površine , nasipanje zemljom u sloju od cca 10 cm te zatravljivanje površine . U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene zelene površine . | m2 | 440 | 9.29 | 4087.6
7. | Popravak šljunčane površine . Ravnanje površine , nasipanje sljunkom u sloju od cca 10 cm . U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene površine . | m2 | 120 | 15.93 | 1911.6
8. | Izrada nosivog sloja (Ms≥100 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m2 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m2 | 465 |  | 0
9. | Izrada nosivo - habajućeg sloja AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine 5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 465 |  | 0
10. | Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 16/20) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 40/50, dimenzija 15/25 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. | m1 | 135.7 |  | 0
11. | Izrada armirano betonske pasice od betona klase C 30/37, debljine cca 5 cm širine 40 cm i 60 cm. Stavka obuhvaća izradu armirano betonske pasice od betona prema projektu. U cijeni je uključena nabava betona, mase za zalijevanje i ostalih potrebnih materijala, svi prijevozi i prijenosi, privremeno skladištenje, planiranje i zbijanje podloge, postavljanje i demontaža potrebne oplate, rad na ugradnji i njezi betona, izrada i obrada razdjelnica kao i svi pomoćnim radovi, oprema i materijali za potpuno dovršenje betonskih pasica. U cijenu je uključena i konstruktivna armatura MAG Q-196.. Obračun je po m1 izvedene armirane betonske pasice. | m1 | 85 |  | 0
12. | Postavljanje prometnog znaka oznake parkirališta s retroreflektirajućom folijom klase II. . Prometni znakovi postavljaju u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN EN 12899-1). U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju . Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima . | kom | 3 |  | 0
13. | Izrada oznaka između parkirnih mjesta za invalide bijele boje s retroreflektivnim zrncima klase II, širine 1,10 m, širine trake 40 cm. Oznake na kolniku izvode se u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po kom | kom | 6 | 13.27 | 79.62
14. | Izrada parkirališnih mjesta osoba sa invaliditetom žutom linijom širine 12cm i znak parkirnog mjesta za invalide , s retroreflektivnim zrncima klase II. Oznake na kolniku izvode se u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla. Obračun je po komadau izvedenog parkirnog mjesta. | kom | 2 | 23.89 | 47.78
15. | Izrada parkirališnih mjesta bijelom linijom širine 12cm s retroreflektivnim zrncima klase II. Oznake na kolniku izvode se u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m1 | m1 | 125 |  | 0
UKUPNO U (€):
| Mjesto i datum: |  |  | Pečat i potpis: