## 1. PARKIRALIŠTE NOVO GROBLJE
TROŠKOVNIK PONUDE UREĐENJE PARKIRALIŠTA KOD NOVOG GROBLJA, EV. BR. 4/24
br. | Opis stavke | J.M. | količina | jed.cijena | uk.cijena
1. GEODETSKI RADOVI
1. | Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase, parkirališta i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru . Obračun po kompletu | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
2. ZEMLJANI RADOVI
1. | Uklanjanje grmlja, šiblja i drveća do Ø 10 cm. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje grmlja, šiblja i drveća s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala zaostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište te uključivo uređenje istog. Obračun je po m2 očišćene zarasle površine. | m2 | 350 |  | 0
2. | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "III-IV". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. | m3 | 311 |  | 0
3. | Prijevoz iskopa građevinskog materijala , na odlagalište po izboru izvođača. Prijevoz do mjesta istovara udaljenog do 5 km s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. | m3 | 311 |  | 0
4. | Izrada posteljice od miješanih materijala, Sz≥100 %, Ms≥35 Mn/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. | m2 | 350 |  | 0
5. | Izrada zelene površine . Ravnanje površine , nasipanje zemljom u sloju od cca 30 cm te zatravljivanje površine . U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene zelene površine . | m2 | 55 |  | 0
6. | Strojno zasjecanje asfalta kolnika . Stavkom su obuhvaćena sva strojna zasijecanja asfalta na mjestima uklapanja nove i stare konstrukcije, na mjestina spoja novog i postojećeg asfalta, zasijecanja pri izvedbi prekopa i sl. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1. | m1 | 55.3 |  | 0
7. | Izrada nosivog sloja (Ms≥100 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m2 | 330 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
3. ASFLATERSKI RADOVI
1. | Izrada nosivo - habajućeg sloja AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine 5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 330 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
4. BETONSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 16/20) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 40/50, dimenzija 15/25 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. | m1 | 79.2 |  | 0
2. | Betoniranje temelja rasvjetnih stupova dim. 60x60x80 sa C20/25 . U cijeni stavke i iskop u tlu III.-IV. Ktg u količini od oko 0,80 m3 te beton u količini 0,35 m3 ,oplatu temelja u količini oko 1,50 m2 ,ugradnju četiri anker vijka u temelj prilikom betoniranja, dobava i ugradnja plastične cijevi, zatrpavanje oko temelja te odvoz viška iskopa .Sve kompletno | kom | 5 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
5. PROMETNA SIGNALIZACIJA
1. | Postavljanje prometnog znaka oznake parkirališta s retroreflektirajućom folijom klase II. . Prometni znakovi postavljaju u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN EN 12899-1). U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju . Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima . | kom | 2 |  | 0
2. | Izrada oznaka između parkirnih mjesta za invalide bijele boje s retroreflektivnim zrncima klase II, širine 1,10 m, širine trake 40 cm. Oznake na kolniku izvode se u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po kom | kom | 6 |  | 0
3. | Izrada parkirališnih mjesta osoba sa invaliditetom žutom linijom širine 12cm i znak parkirnog mjesta za invalide , s retroreflektivnim zrncima klase II. Oznake na kolniku izvode se u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla. Obračun je po komadau izvedenog parkirnog mjesta. | kom | 2 |  | 0
4. | Izrada parkirališnih mjesta bijelom linijom širine 12cm s retroreflektivnim zrncima klase II. Oznake na kolniku izvode se u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m1 | m1 | 110 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
6.OSTALI RADOVI
1. | Sadnja grmlja . Uključuje nabavu i sadnju sadnica , iskop jama za sadnju promjera 60 cm i dubine 60 cm sa 30% izmjenom materijala iz iskopa plodnom zemljom . Rahljenje dna jame. Sadnja sadnice. Gnojenje gnojivom Jednokratno zalijevanje sadnica. Stavka uključuje dobavu, transport i radove za sadnju, sadnice plodnu zemlju, gnojivo, vodu. Preporuka sadnice brnistre ili lavande . Obračun po kom | kom | 20 |  | 0
UKUPNO :
REKAPITULACIJA :
| 1. GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| 3. ASFLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 4. BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 5. PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
| 6.OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0
| Datum i mjesto: |  |  | Potpis i pečat: